DIMITRIOS THEMISTOKLAKOS

Κ.ΠΑΛΑΜΑ 18, TK 54630,  ΤEL-0030 2310 536593

FAX-0030 2310 533403 ,  www.stefagomma.com

OIL-PETROLEUM HOSE

INDUSTRIAL HOSE BLACK

RESISTANCE 25 BAR

TEMPERATURE : -40 TO +80Oc

SUITABLE FOR OIL-DIESEL-GASOLINE-AIR

SAFETY FACTOR : 3,15:1

| BLACK HOSE CODE | DESCRIPTION |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3006079020 | OIL-PETROLEUM HOSE 7,9 MM. 25 BAR (T2) SEMP. |  |  |
| 681750649 | OIL-PETROLEUM HOSE 6Χ4 MM 25 BAR (T2) SEMP. |  |  |
| 681751040 | OIL-PETROLEUM HOSE 10Χ4 MM 25 BAR (T2) SEMP. |  |  |
| 681751340 | OIL-PETROLEUM HOSE 13X4 MM 25 BAR (Τ2) SEMP. |  |  |
| 681751645 | OIL-PETROLEUM HOSE 16X4,5 MM 25 BAR (T2) SEMP. |  |  |
| 681751950 | OIL-PETROLEUM HOSE 19Χ5 MM 25 BAR (T2) SEMP. |  |  |
| 681732246 | OIL-PETROLEUM HOSE 22Χ4,5 MM 25 BAR (T2) SEMP. |  |  |
| 681752555 | OIL-PETROLEUM HOSE 25X5,5 MM 25 BAR (Τ2) SEMP. |  |  |